Δ  Η  Μ  Ο  Τ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η  Σ  Η

Υ  Δ  Ρ  Ε  Υ  Σ  Η  Σ  -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Τ  Ε  Υ  Σ  Η  Σ   Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Δ.  Ε.  Υ.  Α.  Κ.

«Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για Συντήρηση Έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης 2026 Δ.Ε Καλαμάτας»

ΜΕΛΕΤΗ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Κ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 291.551,56€ Πλέον Φ.Π.Α.

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

Καλαμάτα Ιούλιος 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α.α. | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ € |
| 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 ATM, Φ 16 | μ.μ. | 1.800 |  |  |
| 2 | 16 ATM, Φ 18 | μ.μ. | 1.800 |  |  |
| 3 | 16 ATM, Φ 22 | μ.μ. | 900 |  |  |
| 4 | 16 ATM, Φ 50 | μ.μ. | 450 |  |  |
| 5 | 16 ATM, Φ 32 | μ.μ. | 1.800 |  |  |
| 6 | 16 ATM, Φ 75 | μ.μ. | 450 |  |  |
| 7 | 16 ATM, Φ 90 | μ.μ. | 800 |  |  |
| 8 | 16 ATM, Φ 110 | μ.μ. | 350 |  |  |
| 9 | 16 ATM, Φ 125 | μ.μ. | 350 |  |  |
| 10 | 16 ATM, Φ63 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 168 |  |  |
| 11 | 16 ATM, Φ 75 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 168 |  |  |
| 12 | 16 ATM, Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 168 |  |  |
| 13 | 16 ATM, Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 48 |  |  |
| 14 | 16 ATM, Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 48 |  |  |
| 15 | 16 ATM, Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 48 |  |  |
| 16 | 16 ATM, Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 48 |  |  |
| 17 | 25 ATM, Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 108 |  |  |
| 18 | 25 ATM, Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 24 |  |  |
| 19 | 25 ATM, Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 24 |  |  |
| 20 | 25 ATM, Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 24 |  |  |
| 21 | 25 ATM, Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m) | μ.μ. | 24 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 900 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 120 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 25 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 120 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 35 |  |  |
| 9 | Φ200 | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Φ225 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 450 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 80 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 25 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 160 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 80 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 80 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 35 |  |  |
| 9 | Φ200 | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Φ225 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ32 | τεμ. | 90 |  |  |
| 2 | Φ50 | τεμ. | 45 |  |  |
| 3 | Φ63 | τεμ. | 90 |  |  |
| 4 | Φ75 | τεμ. | 25 |  |  |
| 5 | Φ90 | τεμ. | 120 |  |  |
| 6 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ140 | τεμ. | 25 |  |  |
| 9 | Φ160 | τεμ. | 25 |  |  |
| 10 | Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Φ225 | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ32 | τεμ. | 180 |  |  |
| 2 | Φ50 | τεμ. | 90 |  |  |
| 3 | Φ63 | τεμ. | 350 |  |  |
| 4 | Φ75 | τεμ. | 80 |  |  |
| 5 | Φ90 | τεμ. | 280 |  |  |
| 6 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ125 | τεμ. | 80 |  |  |
| 8 | Φ140 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | Φ160 | τεμ. | 90 |  |  |
| 10 | Φ200 | τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Φ225 | τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Φ250 | τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Φ315 | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Φ355 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ90 | τεμ. | 35 |  |  |
| 2 | Φ110 | τεμ. | 25 |  |  |
| 3 | Φ125 | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Φ140 | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Φ160 | τεμ. | 20 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ63 ΣΕ Φ32 | τεμ. | 90 |  |  |
| 2 | Φ75 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 45 |  |  |
| 3 | Φ90 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 180 |  |  |
| 4 | Φ110 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 120 |  |  |
| 5 | Φ110 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ125 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | Φ160 ΣΕ Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 10 | Φ200 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.7 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ160 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 45 |  |  |
| 2 | Φ160 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 3 | Φ160 ΣΕ Φ125 | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Φ200 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 45 |  |  |
| 5 | Φ200 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 5 |  |  |
| 6 | Φ225 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Φ225 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.8 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 90 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 45 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 90 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | Φ180 | τεμ. | 45 |  |  |
| 10 | Φ200 | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Φ225 | τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Φ250 | τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Φ315 | τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Φ355 | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.9 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ90 | τεμ. | 9 |  |  |
| 2 | Φ110 | τεμ. | 9 |  |  |
| 3 | Φ125 | τεμ. | 9 |  |  |
| 4 | Φ140 | τεμ. | 9 |  |  |
| 5 | Φ160 | τεμ. | 9 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.10 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 45 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 90 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 60 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 140 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | Φ200 | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Φ225 | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Φ250 | τεμ. | 4 |  |  |
| 12 | Φ315 | τεμ. | 4 |  |  |
| 13 | Φ355 | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.11 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ90 | τεμ. | 9 |  |  |
| 2 | Φ110 | τεμ. | 9 |  |  |
| 3 | Φ125 | τεμ. | 9 |  |  |
| 4 | Φ140 | τεμ. | 9 |  |  |
| 5 | Φ160 | τεμ. | 9 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.12 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ75 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Φ90 ΣΕ Φ50 | τεμ. | 25 |  |  |
| 3 | Φ90 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 45 |  |  |
| 4 | Φ110 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 45 |  |  |
| 5 | Φ110 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ125 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 25 |  |  |
| 9 | Φ160 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | Φ200 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Φ200 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 12 | Φ225 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Φ225 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Φ250 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 15 | Φ250 ΣΕ Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 16 | Φ315 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 5 |  |  |
| 17 | Φ315 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Φ315 ΣΕ Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 19 | Φ315 ΣΕ Φ250 | τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Φ355 ΣΕ Φ250 | τεμ. | 2 |  |  |
| 21 | Φ355 ΣΕ Φ315 | τεμ. | 2 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.13 ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 70 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 70 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 90 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 45 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | Φ180 | τεμ. | 18 |  |  |
| 10 | Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Φ225 | τεμ. | 5 |  |  |
| 12 | Φ250 | τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Φ315 | τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Φ355 | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.14 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ50 | τεμ. | 90 |  |  |
| 2 | Φ63 | τεμ. | 180 |  |  |
| 3 | Φ75 | τεμ. | 90 |  |  |
| 4 | Φ90 | τεμ. | 220 |  |  |
| 5 | Φ110 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ125 | τεμ. | 90 |  |  |
| 7 | Φ140 | τεμ. | 45 |  |  |
| 8 | Φ160 | τεμ. | 90 |  |  |
| 9 | Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 10 | Φ225 | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Φ250 | τεμ. | 4 |  |  |
| 12 | Φ315 | τεμ. | 4 |  |  |
| 13 | Φ355 | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.15 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ90 | τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Φ110 | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Φ125 | τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Φ140 | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Φ160 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 2.16 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ63 ΣΕ Φ32 | τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Φ63 ΣΕ Φ50 | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Φ75 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Φ90 ΣΕ Φ75 | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Φ90 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 45 |  |  |
| 6 | Φ110 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 25 |  |  |
| 7 | Φ110 ΣΕ Φ63 | τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Φ110 ΣΕ Φ75 | τεμ. | 20 |  |  |
| 9 | Φ125 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 25 |  |  |
| 10 | Φ125 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 70 |  |  |
| 11 | Φ140 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 35 |  |  |
| 12 | Φ160 ΣΕ Φ125 | τεμ. | 25 |  |  |
| 13 | Φ160 ΣΕ Φ90 | τεμ. | 45 |  |  |
| 14 | Φ160 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 18 |  |  |
| 15 | Φ200 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 9 |  |  |
| 16 | Φ200 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 9 |  |  |
| 17 | Φ225 ΣΕ Φ110 | τεμ. | 9 |  |  |
| 18 | Φ225 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 9 |  |  |
| 19 | Φ250 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Φ250 ΣΕ Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 21 | Φ315 ΣΕ Φ225 | τεμ. | 5 |  |  |
| 22 | Φ315 ΣΕ Φ160 | τεμ. | 5 |  |  |
| 23 | Φ315 ΣΕ Φ200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | Φ315 ΣΕ Φ250 | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 ΑΤΜ, Φ32 | μ.μ. | 900 |  |  |
| 2 | 6 ΑΤΜ, Φ400 | μ.μ. | 70 |  |  |
| 3 | 6 ΑΤΜ, Φ500 | μ.μ. | 70 |  |  |
| 4 | 12,5 ΑΤΜ, Φ63 | μ.μ. | 900 |  |  |
| 5 | 12,5 ΑΤΜ, Φ90 | μ.μ. | 800 |  |  |
| 6 | 12,5 ΑΤΜ, Φ125 | μ.μ. | 450 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ A |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α.α. |  | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € |  | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ € |
| 4. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ160 |  | μ.μ. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Φ200 |  | μ.μ. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Φ250 |  | μ.μ. |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Φ315 |  | μ.μ. |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 5 | Φ355 |  | μ.μ. |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 6 | Φ400 |  | μ.μ. |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 7 | Φ500 |  | μ.μ. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Φ630 |  | μ.μ. |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  |  |
| 5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ160 |  | τεμ. |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Φ200 |  | τεμ. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Φ250 |  | τεμ. |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Φ315 |  | τεμ. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Φ355 |  | τεμ. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Φ400 |  | τεμ. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Φ500 |  | τεμ. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Φ630 |  | τεμ. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  |  |
| 6. ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE CORRUGATED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ160 |  | μ.μ. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Φ200 |  | μ.μ. |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Φ250 |  | μ.μ. |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Φ315 |  | μ.μ. |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Φ400 |  | μ.μ. |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α.α. | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ € |
| 7. ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ) |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | DN65 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 3 | DN80 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 25 |  |  |
| 4 | DN100 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 5 | DN125 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 6 | DN150 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 7 | DN200 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 5 |  |  |
| 8 | DN250 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | DN80 25 ΑΤΜ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 10 | DN100 25 ΑΤΜ. | τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | DN150 25 ΑΤΜ. | τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 8. ΒΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 5 |  |  |
| 2 | DN65 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 9 |  |  |
| 3 | DN80 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 4 | DN100 16 ΑΤΜ. | τεμ. | 9 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 9. ΑΝΤΕΠΊΣΤΡΟΦΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΡΝ16 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | DN 300 | τεμ. | 2 |  |  |
| 2 | DN 250 | τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | DN 200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 4 | DN 150 | τεμ. | 5 |  |  |
| 5 | DN 125 | τεμ. | 9 |  |  |
| 6 | DN 100 | τεμ. | 9 |  |  |
| 7 | DN 80 | τεμ. | 9 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 10.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ WAFER ΡΝ40 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2'' | τεμ. | 18 |  |  |
| 2 | 2 1/2'' | τεμ. | 25 |  |  |
| 3 | 3'' | τεμ. | 35 |  |  |
| 4 | 4'' | τεμ. | 18 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 11. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΦΡΑΖΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΠΟΛΙΕΘΥΛΕΝΙΟΥ, (ΤΡΕΛΕΣ) |  |  |  |  |  |
| 1 | DN 50 | τεμ. | 180 |  |  |
| 2 | DN 63 | τεμ. | 130 |  |  |
| 3 | DN 75 | τεμ. | 90 |  |  |
| 4 | DN 90 | τεμ. | 270 |  |  |
| 5 | DN 110 | τεμ. | 90 |  |  |
| 6 | DN 125 | τεμ. | 90 |  |  |
| 7 | DN 140 | τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | DN 160 | τεμ. | 45 |  |  |
| 9 | DN 180 | τεμ. | 25 |  |  |
| 10 | DN 200 | τεμ. | 25 |  |  |
| 11 | DN 225 | τεμ. | 18 |  |  |
| 12 | DN 250 | τεμ. | 18 |  |  |
| 13 | DN 315 | τεμ. | 8 |  |  |
| 14 | DN 355 | τεμ. | 8 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 12. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 16 ΑΤΜ, |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 | τεμ. | 90 |  |  |
| 2 | DΝ65 | τεμ. | 90 |  |  |
| 3 | DN80 | τεμ. | 90 |  |  |
| 4 | DN100 | τεμ. | 18 |  |  |
| 5 | DN125 | τεμ. | 18 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 13. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΦΛΕΣ 16 ΑΤΜ, |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50 | τεμ. | 18 |  |  |
| 2 | DΝ65 | τεμ. | 18 |  |  |
| 3 | DN80 | τεμ. | 18 |  |  |
| 4 | DN100 | τεμ. | 18 |  |  |
| 5 | DN125 | τεμ. | 18 |  |  |
| 6 | DN150 | τεμ. | 18 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 14. ΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ90Χ1'' | τεμ. | 45 |  |  |
| 2 | Φ90Χ2'' | τεμ. | 45 |  |  |
| 3 | Φ125Χ1'' | τεμ. | 45 |  |  |
| 4 | Φ125Χ2'' | τεμ. | 45 |  |  |
| 5 | Φ125Χ3'' | τεμ. | 8 |  |  |
| 6 | Φ140Χ1'' | τεμ. | 18 |  |  |
| 7 | Φ140Χ2'' | τεμ. | 18 |  |  |
| 8 | Φ140Χ3'' | τεμ. | 8 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 15. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΛΟΤΕΡ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2'' | τεμ. | 9 |  |  |
| 2 | ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2'' | τεμ. | 18 |  |  |
| 3 | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1'' | τεμ. | 8 |  |  |
| 4 | ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1'' | τεμ. | 18 |  |  |
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2'' | τεμ. | 8 |  |  |
| 6 | ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2'' | τεμ. | 18 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 16. ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE) |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΥΡΟΣ 49-71 χιλ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 2 | ΕΥΡΟΣ 62-84 χιλ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 3 | ΕΥΡΟΣ 78-108 χιλ. | τεμ. | 14 |  |  |
| 4 | ΕΥΡΟΣ 87-117 χιλ. | τεμ. | 27 |  |  |
| 5 | ΕΥΡΟΣ 100-130 χιλ. | τεμ. | 27 |  |  |
| 6 | ΕΥΡΟΣ 117-147 χιλ. | τεμ. | 27 |  |  |
| 7 | ΕΥΡΟΣ 129-159 χιλ. | τεμ. | 16 |  |  |
| 8 | ΕΥΡΟΣ 152-182 χιλ. | τεμ. | 16 |  |  |
| 9 | ΕΥΡΟΣ 186-216 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 10 | ΕΥΡΟΣ 198-228 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 11 | ΕΥΡΟΣ 218-253 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 12 | ΕΥΡΟΣ 245-280 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 13 | ΕΥΡΟΣ 301-327 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 14 | ΕΥΡΟΣ 314-349 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 15 | ΕΥΡΟΣ 361-378 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 16 | ΕΥΡΟΣ 449-484 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
| 17 | ΕΥΡΟΣ 520-550 χιλ. | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 17. ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE) |  |  |  |  |  |
| 1 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ50 EYΡΟΣ 46-76 χιλ. | τεμ. | 30 |  |  |
| 2 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 EYΡΟΣ 57-87 χιλ. | τεμ. | 30 |  |  |
| 3 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 EYΡΟΣ 78-108 χιλ. | τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 EYΡΟΣ 100-130 χιλ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 5 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 117-147 χιλ. | τεμ. | 8 |  |  |
| 6 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 129-159 χιλ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 7 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 152-182 χιλ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 8 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 198-228 χιλ. | τεμ. | 8 |  |  |
| 9 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 245-280 χιλ. | τεμ. | 8 |  |  |
| 10 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ250 EYΡΟΣ 314-349 χιλ. | τεμ. | 8 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 18. ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΜΑΝΣΟΝ) Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ200 L=200mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 2 | Φ200 L=300mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Φ200 L=400mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Φ225 L=200mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 5 | Φ225 L=300mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 6 | Φ225 L=400mm ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 7 | Φ315 L=300mm ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 8 | Φ315 L=400mm ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Φ355 L=300mm ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 10 | Φ355 L=400mm ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Φ500 L=600mm ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 12 | Φ530 L=600mm ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
| 13 | Φ630 L=600mm ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ | τεμ. | 2 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 19. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ 50 (4 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 2 | Φ 65 (8 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 3 | Φ 80 (8 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 4 | Φ 100(8 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 5 | Φ 125(8 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 6 | Φ 150 (8 τρύπες) | τεμ. | 360 |  |  |
| 7 | Φ 200 (12 τρύπες) | τεμ. | 35 |  |  |
| 8 | Φ 250 (12 τρύπες) | τεμ. | 35 |  |  |
| 9 | Φ 300 (12 τρύπες) | τεμ. | 35 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 20. ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ PE 16 ΑΤΜ (ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ63 ΣΕ 2'' | τεμ. | 35 |  |  |
| 2 | Φ75 ΣΕ 2 1/2'' | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Φ90 ΣΕ 3'' | τεμ. | 25 |  |  |
| 4 | Φ110 ΣΕ 4'' | τεμ. | 4 |  |  |
| 5 | Φ125 ΣΕ 4'' | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
| 21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ | τεμ. | 27 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  |  |
| 22. ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16 ΑΤΜ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1'' | τεμ. | 4 |  |  |
| 2 | 2'' | τεμ. | 14 |  |  |
| 3 | 3'' | τεμ. | 17 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |  |

| ΟΜΑΔΕΣ |  | ΚΟΣΤΟΣ € |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ : |  |

…………….………. …./…./ 2026 Ο Προσφέρων