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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Καλαμάτα Ιούλιος 2026





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
€
	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
€

	1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	16 ATM, Φ 16
	μ.μ.
	1.800 
	
	

	2
	16 ATM, Φ 18
	μ.μ.
	1.800 
	
	

	3
	16 ATM, Φ 22
	μ.μ.
	900 
	
	

	4
	16 ATM, Φ 50
	μ.μ.
	450 
	
	

	5
	16 ATM, Φ 32
	μ.μ.
	1.800 
	
	

	6
	16 ATM, Φ 75
	μ.μ.
	450 
	
	

	7
	16 ATM, Φ 90
	μ.μ.
	800 
	
	

	8
	16 ATM, Φ 110
	μ.μ.
	350 
	
	

	9
	16 ATM, Φ 125
	μ.μ.
	350 
	
	

	10
	16 ATM,  Φ63 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	168 
	
	

	11
	16 ATM, Φ 75 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	168 
	
	

	12
	16 ATM,  Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	168 
	
	

	13
	16 ATM,  Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	48 
	
	

	14
	16 ATM,  Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	48 
	
	

	15
	16 ATM,  Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	48 
	
	

	16
	16 ATM,  Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	48 
	
	

	17
	25 ATM,  Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	108 
	
	

	18
	25 ATM,  Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	24 
	
	

	19
	25 ATM,  Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	24 
	
	

	20
	25 ATM,  Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	24 
	
	

	21
	25 ATM,  Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	μ.μ.
	24 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 900  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ50
	τεμ.
	25 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	120 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	25 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	120 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	25 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	35 
	
	

	9
	Φ200
	τεμ.
	10 
	
	

	10
	Φ225
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 450  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ50
	τεμ.
	25 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	80 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	25 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	160 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	80 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	80 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	25 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	35 
	
	

	9
	Φ200
	τεμ.
	10 
	
	

	10
	Φ225
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ32
	τεμ.
	90 
	
	

	2
	Φ50
	τεμ.
	45 
	
	

	3
	Φ63
	τεμ.
	90 
	
	

	4
	Φ75
	τεμ.
	25 
	
	

	5
	Φ90
	τεμ.
	120 
	
	

	6
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ140
	τεμ.
	25 
	
	

	9
	Φ160
	τεμ.
	25 
	
	

	10
	Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	11
	Φ225
	τεμ.
	5 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ

	1
	Φ32
	τεμ.
	180 
	
	

	2
	Φ50
	τεμ.
	90 
	
	

	3
	Φ63
	τεμ.
	350 
	
	

	4
	Φ75
	τεμ.
	80 
	
	

	5
	Φ90
	τεμ.
	280 
	
	

	6
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ125
	τεμ.
	80 
	
	

	8
	Φ140
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	Φ160
	τεμ.
	90 
	
	

	10
	Φ200
	τεμ.
	20 
	
	

	11
	Φ225
	τεμ.
	20 
	
	

	12
	Φ250
	τεμ.
	10 
	
	

	13
	Φ315
	τεμ.
	10 
	
	

	14
	Φ355
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ

	1
	Φ90
	τεμ.
	35 
	
	

	2
	Φ110
	τεμ.
	25 
	
	

	3
	Φ125
	τεμ.
	20 
	
	

	4
	Φ140
	τεμ.
	20 
	
	

	5
	Φ160
	τεμ.
	20 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ63 ΣΕ Φ32
	τεμ.
	90 
	
	

	2
	Φ75 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	45 
	
	

	3
	Φ90 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	180 
	
	

	4
	Φ110 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	120 
	
	

	5
	Φ110 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ125 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	Φ160 ΣΕ Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	10
	Φ200 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.7 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ160 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	45 
	
	

	2
	Φ160 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	3
	Φ160 ΣΕ Φ125
	τεμ.
	20 
	
	

	4
	Φ200 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	45 
	
	

	5
	Φ200 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	5 
	
	

	6
	Φ225 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	10 
	
	

	7
	Φ225 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.8 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ

	1
	Φ50
	τεμ.
	25 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	90 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	45 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	90 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	Φ180
	τεμ.
	45 
	
	

	10
	Φ200
	τεμ.
	10 
	
	

	11
	Φ225
	τεμ.
	10 
	
	

	12
	Φ250
	τεμ.
	5 
	
	

	13
	Φ315
	τεμ.
	5 
	
	

	14
	Φ355
	τεμ.
	5 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.9 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ

	1
	Φ90
	τεμ.
	9 
	
	

	2
	Φ110
	τεμ.
	9 
	
	

	3
	Φ125
	τεμ.
	9 
	
	

	4
	Φ140
	τεμ.
	9 
	
	

	5
	Φ160
	τεμ.
	9 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.10 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ

	1
	Φ50
	τεμ.
	45 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	90 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	60 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	140 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	Φ200
	τεμ.
	10 
	
	

	10
	Φ225
	τεμ.
	10 
	
	

	11
	Φ250
	τεμ.
	4 
	
	

	12
	Φ315
	τεμ.
	4 
	
	

	13
	Φ355
	τεμ.
	4 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.11 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ

	1
	Φ90
	τεμ.
	9 
	
	

	2
	Φ110
	τεμ.
	9 
	
	

	3
	Φ125
	τεμ.
	9 
	
	

	4
	Φ140
	τεμ.
	9 
	
	

	5
	Φ160
	τεμ.
	9 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.12 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ75 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	25 
	
	

	2
	Φ90 ΣΕ Φ50
	τεμ.
	25 
	
	

	3
	Φ90 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	45 
	
	

	4
	Φ110 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	45 
	
	

	5
	Φ110 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ125 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	25 
	
	

	9
	Φ160 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	20 
	
	

	10
	Φ200 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	5 
	
	

	11
	Φ200 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	12
	Φ225 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	5 
	
	

	13
	Φ225 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	14
	Φ250 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	15
	Φ250 ΣΕ Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	16
	Φ315 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	5 
	
	

	17
	Φ315 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	18
	Φ315 ΣΕ Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	19
	Φ315 ΣΕ Φ250
	τεμ.
	5 
	
	

	20
	Φ355 ΣΕ Φ250
	τεμ.
	2 
	
	

	21
	Φ355 ΣΕ Φ315
	τεμ.
	2 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	 2.13 ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ50
	τεμ.
	20 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	70 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	70 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	90 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	45 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	Φ180
	τεμ.
	18 
	
	

	10
	Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	11
	Φ225
	τεμ.
	5 
	
	

	12
	Φ250
	τεμ.
	5 
	
	

	13
	Φ315
	τεμ.
	5 
	
	

	14
	Φ355
	τεμ.
	5 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.14 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ

	1
	Φ50
	τεμ.
	90 
	
	

	2
	Φ63
	τεμ.
	180 
	
	

	3
	Φ75
	τεμ.
	90 
	
	

	4
	Φ90
	τεμ.
	220 
	
	

	5
	Φ110
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ125
	τεμ.
	90 
	
	

	7
	Φ140
	τεμ.
	45 
	
	

	8
	Φ160
	τεμ.
	90 
	
	

	9
	Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	10
	Φ225
	τεμ.
	10 
	
	

	11
	Φ250
	τεμ.
	4 
	
	

	12
	Φ315
	τεμ.
	4 
	
	

	13
	Φ355
	τεμ.
	4 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.15 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ

	1
	Φ90
	τεμ.
	20 
	
	

	2
	Φ110
	τεμ.
	10 
	
	

	3
	Φ125
	τεμ.
	10 
	
	

	4
	Φ140
	τεμ.
	10 
	
	

	5
	Φ160
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	2.16 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100

	1
	Φ63 ΣΕ Φ32
	τεμ.
	20 
	
	

	2
	Φ63 ΣΕ Φ50
	τεμ.
	10 
	
	

	3
	Φ75 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	20 
	
	

	4
	Φ90 ΣΕ Φ75
	τεμ.
	20 
	
	

	5
	Φ90 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	45 
	
	

	6
	Φ110 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	25 
	
	

	7
	Φ110 ΣΕ Φ63
	τεμ.
	20 
	
	

	8
	Φ110 ΣΕ Φ75
	τεμ.
	20 
	
	

	9
	Φ125 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	25 
	
	

	10
	Φ125 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	70 
	
	

	11
	Φ140 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	35 
	
	

	12
	Φ160 ΣΕ Φ125
	τεμ.
	25 
	
	

	13
	Φ160 ΣΕ Φ90
	τεμ.
	45 
	
	

	14
	Φ160 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	18 
	
	

	15
	Φ200 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	9 
	
	

	16
	Φ200 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	9 
	
	

	17
	Φ225 ΣΕ Φ110
	τεμ.
	9 
	
	

	18
	Φ225 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	9 
	
	

	19
	Φ250 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	20
	Φ250 ΣΕ Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	21
	Φ315 ΣΕ Φ225
	τεμ.
	5 
	
	

	22
	Φ315 ΣΕ Φ160
	τεμ.
	5 
	
	

	23
	Φ315 ΣΕ Φ200
	τεμ.
	5 
	
	

	24
	Φ315 ΣΕ Φ250
	τεμ.
	5 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ

	1
	6 ΑΤΜ, Φ32
	μ.μ.
	900 
	
	

	2
	6 ΑΤΜ, Φ400
	μ.μ.
	70 
	
	

	3
	6 ΑΤΜ, Φ500
	μ.μ.
	70 
	
	

	4
	12,5 ΑΤΜ, Φ63
	μ.μ.
	900 
	
	

	5
	12,5 ΑΤΜ, Φ90
	μ.μ.
	800 
	
	

	6
	12,5 ΑΤΜ, Φ125
	μ.μ.
	450 
	
	

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	 
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ A 
	











	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€
	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
€

	4. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41

	1
	Φ160
	μ.μ.
	300 
	
	

	2
	Φ200
	μ.μ.
	300 
	
	

	3
	Φ250
	μ.μ.
	180 
	
	

	4
	Φ315
	μ.μ.
	55 
	
	

	5
	Φ355
	μ.μ.
	55 
	
	

	6
	Φ400
	μ.μ.
	55 
	
	

	7
	Φ500
	μ.μ.
	25 
	
	

	8
	Φ630
	μ.μ.
	25 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41

	1
	Φ160
	τεμ.
	70 
	
	

	2
	Φ200
	τεμ.
	40 
	
	

	3
	Φ250
	τεμ.
	45 
	
	

	4
	Φ315
	τεμ.
	20 
	
	

	5
	Φ355
	τεμ.
	20 
	
	

	6
	Φ400
	τεμ.
	20 
	
	

	7
	Φ500
	τεμ.
	10 
	
	

	8
	Φ630
	τεμ.
	10 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	6. ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE CORRUGATED 

	1
	Φ160
	μ.μ.
	150 
	
	

	2
	Φ200
	μ.μ.
	180 
	
	

	3
	Φ250
	μ.μ.
	180 
	
	

	4
	Φ315
	μ.μ.
	90 
	
	

	5
	Φ400
	μ.μ.
	180 
	
	

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	 
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 
	











	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
 €

	7. ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ) 

	1
	DN50 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	25 
	
	

	2
	DN65 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	25 
	
	

	3
	DN80 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	25 
	
	

	4
	DN100 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	18 
	
	

	5
	DN125 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	18 
	
	

	6
	DN150 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	14 
	
	

	7
	DN200 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	5 
	
	

	8
	DN250 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	5 
	
	

	9
	DN80 25 ΑΤΜ.
	τεμ.
	14 
	
	

	10
	DN100 25 ΑΤΜ.
	τεμ.
	5 
	
	

	11
	DN150 25 ΑΤΜ.
	τεμ.
	5 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	8. ΒΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ

	1
	DN50 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	5 
	
	

	2
	DN65 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	9 
	
	

	3
	DN80 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	14 
	
	

	4
	DN100 16 ΑΤΜ.
	τεμ.
	9 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	9. ΑΝΤΕΠΊΣΤΡΟΦΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΡΝ16 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ

	1
	DN 300
	τεμ.
	2 
	
	

	2
	DN 250
	τεμ.
	2 
	
	

	3
	DN 200
	τεμ.
	5 
	
	

	4
	DN 150
	τεμ.
	5 
	
	

	5
	DN 125
	τεμ.
	9 
	
	

	6
	DN 100
	τεμ.
	9 
	
	

	7
	DN 80
	τεμ.
	9 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	10.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ WAFER ΡΝ40 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

	1
	2''
	τεμ.
	18 
	
	

	2
	2 1/2''
	τεμ.
	25 
	
	

	3
	3''
	τεμ.
	35 
	
	

	4
	4''
	τεμ.
	18 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	11. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΦΡΑΖΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΠΟΛΙΕΘΥΛΕΝΙΟΥ, (ΤΡΕΛΕΣ)

	1
	DN 50
	τεμ.
	180 
	
	

	2
	DN 63
	τεμ.
	130 
	
	

	3
	DN 75
	τεμ.
	90 
	
	

	4
	DN 90
	τεμ.
	270 
	
	

	5
	DN 110
	τεμ.
	90 
	
	

	6
	DN 125
	τεμ.
	90 
	
	

	7
	DN 140
	τεμ.
	25 
	
	

	8
	DN 160
	τεμ.
	45 
	
	

	9
	DN 180
	τεμ.
	25 
	
	

	10
	DN 200
	τεμ.
	25 
	
	

	11
	DN 225
	τεμ.
	18 
	
	

	12
	DN 250
	τεμ.
	18 
	
	

	13
	DN 315
	τεμ.
	8 
	
	

	14
	DN 355
	τεμ.
	8 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	12. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 16 ΑΤΜ,

	1
	DN50
	τεμ.
	90 
	
	

	2
	DΝ65
	τεμ.
	90 
	
	

	3
	DN80
	τεμ.
	90 
	
	

	4
	DN100
	τεμ.
	18 
	
	

	5
	DN125
	τεμ.
	18 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	13. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΦΛΕΣ 16 ΑΤΜ,

	1
	DN50
	τεμ.
	18 
	
	

	2
	DΝ65
	τεμ.
	18 
	
	

	3
	DN80
	τεμ.
	18 
	
	

	4
	DN100
	τεμ.
	18 
	
	

	5
	DN125
	τεμ.
	18 
	
	

	6
	DN150
	τεμ.
	18 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	14. ΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE

	1
	Φ90Χ1''
	τεμ.
	45 
	
	

	2
	Φ90Χ2''
	τεμ.
	45 
	
	

	3
	Φ125Χ1''
	τεμ.
	45 
	
	

	4
	Φ125Χ2''
	τεμ.
	45 
	
	

	5
	Φ125Χ3''
	τεμ.
	8 
	
	

	6
	Φ140Χ1''
	τεμ.
	18 
	
	

	7
	Φ140Χ2''
	τεμ.
	18 
	
	

	8
	Φ140Χ3''
	τεμ.
	8 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	15. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΛΟΤΕΡ

	1
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2''
	τεμ.
	9 
	
	

	2
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2''
	τεμ.
	18 
	
	

	3
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1''
	τεμ.
	8 
	
	

	4
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1''
	τεμ.
	18 
	
	

	5
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2''
	τεμ.
	8 
	
	

	6
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2''
	τεμ.
	18 
	
	

	
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	16. ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE)

	1
	ΕΥΡΟΣ 49-71 χιλ.     
	τεμ.
	14 
	
	

	2
	ΕΥΡΟΣ 62-84 χιλ.     
	τεμ.
	14 
	
	

	3
	ΕΥΡΟΣ 78-108 χιλ.     
	τεμ.
	14 
	
	

	4
	ΕΥΡΟΣ 87-117 χιλ.     
	τεμ.
	27 
	
	

	5
	ΕΥΡΟΣ 100-130 χιλ.     
	τεμ.
	27 
	
	

	6
	ΕΥΡΟΣ 117-147 χιλ.     
	τεμ.
	27 
	
	

	7
	ΕΥΡΟΣ 129-159 χιλ.     
	τεμ.
	16 
	
	

	8
	ΕΥΡΟΣ 152-182 χιλ.     
	τεμ.
	16 
	
	

	9
	ΕΥΡΟΣ 186-216 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	10
	ΕΥΡΟΣ 198-228 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	11
	ΕΥΡΟΣ 218-253 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	12
	ΕΥΡΟΣ 245-280 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	13
	ΕΥΡΟΣ 301-327 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	14
	ΕΥΡΟΣ 314-349 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	15
	ΕΥΡΟΣ 361-378 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	16
	ΕΥΡΟΣ 449-484 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	17
	ΕΥΡΟΣ 520-550 χιλ.     
	τεμ.
	4 
	
	

	 
	 
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	17. ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE)

	1
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ50 EYΡΟΣ 46-76 χιλ.     
	τεμ.
	30 
	
	

	2
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 EYΡΟΣ 57-87 χιλ.     
	τεμ.
	30 
	
	

	3
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 EYΡΟΣ 78-108 χιλ.            
	τεμ.
	30 
	
	

	4
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 EYΡΟΣ 100-130 χιλ.      
	τεμ.
	18 
	
	

	5
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 117-147 χιλ.     
	τεμ.
	8 
	
	

	6
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 129-159 χιλ.               
	τεμ.
	18 
	
	

	7
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 152-182 χιλ.       
	τεμ.
	18 
	
	

	8
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 198-228 χιλ.   
	τεμ.
	8 
	
	

	9
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 245-280 χιλ. 
	τεμ.
	8 
	
	

	10
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ250 EYΡΟΣ 314-349 χιλ.   
	τεμ.
	8 
	
	

	 
	 
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	18. ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΜΑΝΣΟΝ) 
Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

	1
	Φ200  L=200mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	2
	Φ200  L=300mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	3
	Φ200  L=400mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	4
	Φ225  L=200mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	5
	Φ225  L=300mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	6
	Φ225  L=400mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	7
	Φ315  L=300mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	8
	Φ315  L=400mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	9
	Φ355  L=300mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	10
	Φ355  L=400mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	11
	Φ500  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	12
	Φ530  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	13
	Φ630  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	τεμ.
	2 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	19. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

	1
	Φ 50 (4 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	2
	Φ 65 (8 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	3
	Φ 80 (8 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	4
	Φ 100(8 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	5
	Φ 125(8 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	6
	Φ 150 (8 τρύπες)
	τεμ.
	360 
	
	

	7
	Φ 200 (12 τρύπες)
	τεμ.
	35 
	
	

	8
	Φ 250 (12 τρύπες)
	τεμ.
	35 
	
	

	9
	Φ 300 (12 τρύπες)
	τεμ.
	35 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	20. ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ PE 16 ΑΤΜ (ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)

	1
	Φ63 ΣΕ 2''
	τεμ.
	35 
	
	

	2
	Φ75 ΣΕ 2 1/2''
	τεμ.
	10 
	
	

	3
	Φ90 ΣΕ 3''
	τεμ.
	25 
	
	

	4
	Φ110 ΣΕ 4''
	τεμ.
	4 
	
	

	5
	Φ125 ΣΕ 4''
	τεμ.
	4 
	
	

	 
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

	1
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ
	τεμ.
	27 
	
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	22. ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16 ΑΤΜ

	1
	1'' 
	τεμ.
	4 
	
	

	2
	2''
	τεμ.
	14 
	
	

	3
	3''
	τεμ.
	17 
	
	

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	

	 
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ
	








	ΟΜΑΔΕΣ
	ΚΟΣΤΟΣ 
€

	1
	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
	

	2
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	

	3
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ :
	




	


…………….……….        …./…./ 2026
                                                                                                                  Ο Προσφέρων
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