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Καλαμάτα Ιούλιος 2026





ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα της παρούσας σύμβασης. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για τα αντίστοιχα τμήματα στα οποία υποβάλουν προσφορά. 
Στις δυο κενές προς συμπλήρωση στήλες, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  πρέπει να δηλώσουν, για κάθε προσφερόμενο είδος υλικού που αποτυπώνεται σε κάθε γραμμή του πίνακα, (α) με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ την σχετική συμμόρφωση της Προσφοράς τους με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης για το εν λόγω είδος υλικού, καθώς και (β) τις παραπομπές τους σε συγκεκριμένες σελίδες του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τους, στις οποίες αποτυπώνεται και πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για το εν λόγω είδος υλικού.

	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΝΑΙ ή ΌΧΙ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	
	
	
	
	

	1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	16 ATM, Φ 16
	 
	
	

	2
	16 ATM, Φ 18
	 
	 
	

	3
	16 ATM, Φ 22
	 
	 
	

	4
	16 ATM, Φ 50
	 
	 
	

	5
	16 ATM, Φ 32
	 
	 
	

	6
	16 ATM, Φ 75
	 
	 
	

	7
	16 ATM, Φ 90
	 
	 
	

	8
	16 ATM, Φ 110
	 
	
	

	9
	16 ATM, Φ 125
	 
	 
	

	10
	16 ATM,  Φ63 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	11
	16 ATM, Φ 75 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	12
	16 ATM,  Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	13
	16 ATM,  Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	14
	16 ATM,  Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	15
	16 ATM,  Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	16
	16 ATM,  Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	17
	25 ATM,  Φ90 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	18
	25 ATM,  Φ110 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	19
	25 ATM,  Φ125 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	20
	25 ATM,  Φ140 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	21
	25 ATM,  Φ160 ΒΕΡΓΕΣ (12m)
	 
	 
	

	2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 900  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ200
	 
	 
	

	10
	Φ225
	 
	 
	

	2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 450  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ200
	 
	 
	

	10
	Φ225
	 
	 
	

	2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ32
	 
	 
	

	2
	Φ50
	 
	 
	

	3
	Φ63
	 
	 
	

	4
	Φ75
	 
	 
	

	5
	Φ90
	 
	 
	

	6
	Φ110
	 
	 
	

	7
	Φ125
	 
	 
	

	8
	Φ140
	 
	 
	

	9
	Φ160
	 
	 
	

	10
	Φ200
	 
	 
	

	11
	Φ225
	 
	 
	

	2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ
	

	1
	Φ32
	 
	 
	

	2
	Φ50
	 
	 
	

	3
	Φ63
	 
	 
	

	4
	Φ75
	 
	 
	

	5
	Φ90
	 
	 
	

	6
	Φ110
	 
	 
	

	7
	Φ125
	 
	 
	

	8
	Φ140
	 
	 
	

	9
	Φ160
	 
	 
	

	10
	Φ200
	 
	 
	

	11
	Φ225
	 
	 
	

	12
	Φ250
	 
	 
	

	13
	Φ315
	 
	 
	

	14
	Φ355
	 
	 
	

	2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ
	

	1
	Φ90
	 
	 
	

	2
	Φ110
	 
	 
	

	3
	Φ125
	 
	 
	

	4
	Φ140
	 
	 
	

	5
	Φ160
	 
	 
	

	2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ63 ΣΕ Φ32
	 
	 
	

	2
	Φ75 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ90 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	4
	Φ110 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	6
	Φ125 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	7
	Φ125 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	8
	Φ160 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	9
	Φ160 ΣΕ Φ125
	 
	 
	

	10
	Φ200 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	2.7 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ160 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	2
	Φ160 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	3
	Φ160 ΣΕ Φ125
	 
	 
	

	4
	Φ200 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	5
	Φ200 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ225 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	7
	Φ225 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	2.8 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ180
	 
	 
	

	10
	Φ200
	 
	 
	

	11
	Φ225
	 
	 
	

	12
	Φ250
	 
	 
	

	13
	Φ315
	 
	 
	

	14
	Φ355
	 
	 
	

	2.9 ΓΩΝΙΑ 90° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ
	

	1
	Φ90
	 
	 
	

	2
	Φ110
	 
	 
	

	3
	Φ125
	 
	 
	

	4
	Φ140
	 
	 
	

	5
	Φ160
	 
	 
	

	



	

	2.10 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ200
	 
	 
	

	10
	Φ225
	 
	 
	

	11
	Φ250
	 
	 
	

	12
	Φ315
	 
	 
	

	13
	Φ355
	 
	 
	

	2.11 ΓΩΝΙΑ 45° ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ
	

	1
	Φ90
	 
	 
	

	2
	Φ110
	 
	 
	

	3
	Φ125
	 
	 
	

	4
	Φ140
	 
	 
	

	5
	Φ160
	 
	 
	

	2.12 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ75 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	2
	Φ90 ΣΕ Φ50
	 
	 
	

	3
	Φ90 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	4
	Φ110 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	6
	Φ125 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	7
	Φ125 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	8
	Φ160 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	9
	Φ160 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	10
	Φ200 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	11
	Φ200 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	12
	Φ225 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	13
	Φ225 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	14
	Φ250 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	15
	Φ250 ΣΕ Φ200
	 
	 
	

	16
	Φ315 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	17
	Φ315 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	18
	Φ315 ΣΕ Φ200
	 
	 
	

	19
	Φ315 ΣΕ Φ250
	 
	 
	

	20
	Φ355 ΣΕ Φ250
	 
	 
	

	21
	Φ355 ΣΕ Φ315
	 
	 
	

	 2.13 ΤΑΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ180
	 
	 
	

	10
	Φ200
	 
	 
	

	11
	Φ225
	 
	 
	

	12
	Φ250
	 
	 
	

	13
	Φ315
	 
	 
	

	14
	Φ355
	 
	 
	

	2.14 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 16 ΑΤΜ
	

	1
	Φ50
	 
	 
	

	2
	Φ63
	 
	 
	

	3
	Φ75
	 
	 
	

	4
	Φ90
	 
	 
	

	5
	Φ110
	 
	 
	

	6
	Φ125
	 
	 
	

	7
	Φ140
	 
	 
	

	8
	Φ160
	 
	 
	

	9
	Φ200
	 
	 
	

	10
	Φ225
	 
	 
	

	11
	Φ250
	 
	 
	

	12
	Φ315
	 
	 
	

	13
	Φ355
	 
	 
	

	2.15 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100 25 ΑΤΜ
	

	1
	Φ90
	 
	 
	

	2
	Φ110
	 
	 
	

	3
	Φ125
	 
	 
	

	4
	Φ140
	 
	 
	

	5
	Φ160
	 
	 
	

	2.16 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PΕ100
	

	1
	Φ63 ΣΕ Φ32
	 
	 
	

	2
	Φ63 ΣΕ Φ50
	 
	 
	

	3
	Φ75 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	4
	Φ90 ΣΕ Φ75
	 
	 
	

	5
	Φ90 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	6
	Φ110 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	7
	Φ110 ΣΕ Φ63
	 
	 
	

	8
	Φ110 ΣΕ Φ75
	 
	 
	

	9
	Φ125 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	10
	Φ125 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	11
	Φ140 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	12
	Φ160 ΣΕ Φ125
	 
	 
	

	13
	Φ160 ΣΕ Φ90
	 
	 
	

	14
	Φ160 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	15
	Φ200 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	16
	Φ200 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	17
	Φ225 ΣΕ Φ110
	 
	 
	

	18
	Φ225 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	19
	Φ250 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	20
	Φ250 ΣΕ Φ200
	 
	 
	

	21
	Φ315 ΣΕ Φ225
	 
	 
	

	22
	Φ315 ΣΕ Φ160
	 
	 
	

	23
	Φ315 ΣΕ Φ200
	 
	 
	

	24
	Φ315 ΣΕ Φ250
	 
	 
	

	3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ
	

	1
	6 ΑΤΜ, Φ32
	 
	 
	

	2
	6 ΑΤΜ, Φ400
	 
	 
	

	3
	6 ΑΤΜ, Φ500
	 
	 
	

	4
	12,5 ΑΤΜ, Φ63
	 
	 
	

	5
	12,5 ΑΤΜ, Φ90
	 
	 
	

	6
	12,5 ΑΤΜ, Φ125
	 
	 
	



	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΝΑΙ ή ΌΧΙ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	4. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41

	1
	Φ160
	
	

	2
	Φ200
	
	 

	3
	Φ250
	
	

	4
	Φ315
	
	 

	5
	Φ355
	
	

	6
	Φ400
	
	 

	7
	Φ500
	
	 

	8
	Φ630
	
	 

	5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΡVC-U ΣΕΙΡΑ 41

	1
	Φ160
	
	 

	2
	Φ200
	
	 

	3
	Φ250
	
	 

	4
	Φ315
	
	 

	5
	Φ355
	
	 

	6
	Φ400
	
	 

	7
	Φ500
	
	 

	8
	Φ630
	
	 

	6. ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE CORRUGATED 

	1
	Φ160
	
	 

	2
	Φ200
	
	 

	3
	Φ250
	
	 

	4
	Φ315
	
	 

	5
	Φ400
	
	 










	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

	α.α.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΝΑΙ ή ΌΧΙ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	
	
	
	

	7. ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ) 

	1
	DN50 16 ΑΤΜ.
	 
	

	2
	DN65 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	3
	DN80 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	4
	DN100 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	5
	DN125 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	6
	DN150 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	7
	DN200 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	8
	DN250 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	9
	DN80 25 ΑΤΜ.
	 
	 

	10
	DN100 25 ΑΤΜ.
	 
	 

	11
	DN150 25 ΑΤΜ.
	 
	 

	8. ΒΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ

	1
	DN50 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	2
	DN65 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	3
	DN80 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	4
	DN100 16 ΑΤΜ.
	 
	 

	9. ΑΝΤΕΠΊΣΤΡΟΦΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΡΝ16 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ

	1
	DN 300
	 
	 

	2
	DN 250
	 
	 

	3
	DN 200
	 
	 

	4
	DN 150
	 
	 

	5
	DN 125
	 
	 

	6
	DN 100
	 
	 

	7
	DN 80
	 
	 

	10.ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ WAFER ΡΝ40 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

	1
	2''
	 
	

	2
	2 1/2''
	 
	 

	3
	3''
	 
	

	4
	4''
	 
	 

	11. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΦΡΑΖΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΠΟΛΙΕΘΥΛΕΝΙΟΥ, (ΤΡΕΛΕΣ)

	1
	DN 50
	 
	 

	2
	DN 63
	 
	 

	3
	DN 75
	 
	 

	4
	DN 90
	 
	 

	5
	DN 110
	 
	 

	6
	DN 125
	 
	 

	7
	DN 140
	 
	 

	8
	DN 160
	 
	 

	9
	DN 180
	 
	 

	10
	DN 200
	 
	 

	11
	DN 225
	 
	 

	12
	DN 250
	 
	 

	13
	DN 315
	 
	 

	14
	DN 355
	 
	 

	12. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 16 ΑΤΜ,

	1
	DN50
	 
	 

	2
	DΝ65
	 
	 

	3
	DN80
	 
	 

	4
	DN100
	 
	 

	5
	DN125
	 
	 

	13. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΦΛΕΣ 16 ΑΤΜ,

	1
	DN50
	 
	 

	2
	DΝ65
	 
	 

	3
	DN80
	 
	 

	4
	DN100
	 
	 

	5
	DN125
	 
	 

	6
	DN150
	 
	 

	14. ΣΕΛΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE

	1
	Φ90Χ1''
	 
	 

	2
	Φ90Χ2''
	 
	 

	3
	Φ125Χ1''
	 
	 

	4
	Φ125Χ2''
	 
	 

	5
	Φ125Χ3''
	 
	 

	6
	Φ140Χ1''
	 
	 

	7
	Φ140Χ2''
	 
	 

	8
	Φ140Χ3''
	 
	 

	15. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΛΟΤΕΡ

	1
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2''
	 
	 

	2
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1/2''
	 
	 

	3
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1''
	 
	 

	4
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 1''
	 
	 

	5
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2''
	 
	 

	6
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ 2''
	 
	 

	16. ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE)

	1
	ΕΥΡΟΣ 49-71 χιλ.     
	 
	 

	2
	ΕΥΡΟΣ 62-84 χιλ.     
	 
	 

	3
	ΕΥΡΟΣ 78-108 χιλ.     
	 
	 

	4
	ΕΥΡΟΣ 87-117 χιλ.     
	 
	 

	5
	ΕΥΡΟΣ 100-130 χιλ.     
	 
	 

	6
	ΕΥΡΟΣ 117-147 χιλ.     
	 
	 

	7
	ΕΥΡΟΣ 129-159 χιλ.     
	 
	 

	8
	ΕΥΡΟΣ 152-182 χιλ.     
	 
	 

	9
	ΕΥΡΟΣ 186-216 χιλ.     
	 
	 

	10
	ΕΥΡΟΣ 198-228 χιλ.     
	 
	 

	11
	ΕΥΡΟΣ 218-253 χιλ.     
	 
	 

	12
	ΕΥΡΟΣ 245-280 χιλ.     
	 
	 

	13
	ΕΥΡΟΣ 301-327 χιλ.     
	 
	 

	14
	ΕΥΡΟΣ 314-349 χιλ.     
	 
	 

	15
	ΕΥΡΟΣ 361-378 χιλ.     
	 
	 

	16
	ΕΥΡΟΣ 449-484 χιλ.     
	 
	 

	17
	ΕΥΡΟΣ 520-550 χιλ.     
	 
	 

	17. ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC/PE)

	1
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ50 EYΡΟΣ 46-76 
χιλ.     
	 
	 

	2
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 EYΡΟΣ 57-87 
χιλ.     
	 
	 

	3
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 EYΡΟΣ 78-108 χιλ.            
	 
	 

	4
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 EYΡΟΣ 100-130 χιλ.      
	 
	 

	5
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 117-147 χιλ.     
	 
	 

	6
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 129-159 χιλ.               
	 
	 

	7
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 EYΡΟΣ 152-182 χιλ.       
	 
	 

	8
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 198-228 χιλ.   
	 
	 

	9
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 EYΡΟΣ 245-280 χιλ. 
	 
	 

	10
	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ250 EYΡΟΣ 314-349 χιλ.   
	 
	 

	18. ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΜΑΝΣΟΝ)
Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

	1
	Φ200  L=200mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	2
	Φ200  L=300mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	3
	Φ200  L=400mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	4
	Φ225  L=200mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	5
	Φ225  L=300mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	6
	Φ225  L=400mm  ME ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	7
	Φ315  L=300mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	8
	Φ315  L=400mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	9
	Φ355  L=300mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	10
	Φ355  L=400mm  ME ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	11
	Φ500  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	12
	Φ530  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	13
	Φ630  L=600mm  ME ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΔΕΣ
	 
	 

	19. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

	1
	Φ 50 (4 τρύπες)
	 
	 

	2
	Φ 65 (8 τρύπες)
	 
	 

	3
	Φ 80 (8 τρύπες)
	 
	 

	4
	Φ 100(8 τρύπες)
	 
	 

	5
	Φ 125(8 τρύπες)
	 
	 

	6
	Φ 150 (8 τρύπες)
	 
	 

	7
	Φ 200 (12 τρύπες)
	 
	 

	8
	Φ 250 (12 τρύπες)
	 
	 

	9
	Φ 300 (12 τρύπες)
	 
	 

	20. ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ PE 16 ΑΤΜ (ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)

	1
	Φ63 ΣΕ 2''
	 
	 

	2
	Φ75 ΣΕ 2 1/2''
	 
	 

	3
	Φ90 ΣΕ 3''
	 
	 

	4
	Φ110 ΣΕ 4''
	 
	 

	5
	Φ125 ΣΕ 4''
	 
	 

	21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

	1
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ
	 
	 

	22. ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16 ΑΤΜ

	1
	1'' 
	 
	 

	2
	2''
	 
	 

	3
	3''
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